## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 设备搬迁新增设备基础工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 采 购 人： |  | 南京宝色
(单位盖章)
| 造价咨询人： |  | 南京宝色
(单位盖章)
2024-06-18
封-1

## 封-1 招标工程量清单封面【剪板机基础】
|  | 剪板机基础 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 采 购 人： |  | 南京宝色
(单位盖章)
| 造价咨询人： |  | 南京宝色
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【剪板机基础】
|  | 剪板机基础 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： | 南京宝色 |  | 造价咨询人： | 南京宝色
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： | 薛凯 |  | 法定代表人 或其授权人： | 薛凯
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： | 罗会芳 |  | 复 核 人： | 罗会芳
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 2024-06-18 |  | 复 核 时 间： | 2024-06-18
扉-1

## 表-01 总说明【剪板机基础】
总 说 明
工程名称： 剪板机基础 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【剪板机基
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：剪板机基础 | [5 empty] | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 01b001 | 切缝 | 1.原地坪切缝 | m | 19.31
2 | 01b002 | 地坪破碎拆除 | 1.原150mm厚地坪破碎拆除 | m2 | 23.25
3 | 01b003 | 垃圾清运 | 1.原地坪破碎拆除后建筑垃圾清运 | m3 | 3.49
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 22.09
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.原开挖土回填 2.分层夯实,压实系数达到0.94 | m3 | 0.41
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.原开挖土剩余土方 2.运距:投标人综合考虑报价 | m3 | 19.78
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.恢复原有地坪下200厚级配碎石垫层 | m3 | 1.09
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.原有地坪恢复 2.150mm厚C25素混凝土 | m2 | 0.81
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.96
10 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C30防水混凝土,抗渗等级P6 | m3 | 17.82
11 | 010507007001 | 其他构件（二次灌浆混凝土） | 1.二次浇灌层采用无收缩自流平高强灌浆料(强度不低于C35砼) | m3 | 0.12
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，直径≤25mm | t | 1.446
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.MJ1-1;250*250*20，4C16 | t | 0.148
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：剪板机基础 | [5 empty] | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
14 | 011702001001 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 0.39
15 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C30防水混凝土,抗渗等级P6 | m2 | 39.74
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【剪板机基础】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：剪板机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：剪板机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：剪板机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【剪板机基础】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：剪板机基础 |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【剪板机基础】
计日工表
工程名称：剪板机基础 |  |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【剪板机基础】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：剪板机基础 |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【剪板机基础】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：剪板机基础 |  |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 01010100@1 | 钢筋 φ25mm以内 | t |  |  |  | 3150.44
2 | 01270100 | 型钢 | t |  |  |  | 3735.24
3 | 02090101 | 塑料薄膜 | m2 |  |  |  | 0.82
4 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) | kg |  |  |  | 5.89
5 | 03410205 | 电焊条 J422 | kg |  |  |  | 6.33
6 | 03510701 | 铁钉 | kg |  |  |  | 7.09
7 | 03570237 | 镀锌铁丝 22# | kg |  |  |  | 7.04
8 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | 片 |  |  |  | 54.29
9 | 04010132 | 水泥 42.5级 | kg |  |  |  | 0.4
10 | 04030107 | 中砂 | t |  |  |  | 205.65
11 | 04050203 | 碎石 5~16mm | t |  |  |  | 158.85
12 | 04050207 | 碎石 5~40mm | t |  |  |  | 162.51
13 | 11030303 | 防锈漆 | kg |  |  |  | 11.06
14 | 12030107 | 油漆溶剂油 | kg |  |  |  | 8.05
15 | 12370305 | 氧气 | m3 |  |  |  | 2.35
16 | 12370336 | 乙炔气 | m3 |  |  |  | 14.97
17 | 14310106 | 塑料管 dn20 | m |  |  |  | 1.64
18 | 31150101 | 水 | m3 |  |  |  | 4.42
19 | 32010502 | 复合木模板 18mm | m2 |  |  |  | 36.03
20 | 32020115 | 卡具 | kg |  |  |  | 4.98
21 | 32020132 | 钢管支撑 | kg |  |  |  | 4.1
22 | 32090101 | 周转木材 | m3 |  |  |  | 1663.02
23 | C00040 | 回库修理、保养费 | 元 |  |  |  | 1
24 | C00041 | 其它材料费 | 元 |  |  |  | 0.86
25 | C00043 | 泵管摊销费 | 元 |  |  |  | 0.86
26 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  |  |  | 1
27 | DLFCL@1 | 垃圾清运 | m3 |  |  |  | 220
28 | 80212105@1 | C30预拌混凝土(泵送) P6 | m3 |  |  |  | 351.66
29 | 80212114 | C15预拌混凝土(非泵送) | m3 |  |  |  | 313.78
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：剪板机基础 |  |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
30 | 80212118@1 | C35无收缩自流平高强灌浆料 | m3 |  |  |  | 342.92
表-21

## 封-1 招标工程量清单封面【折弯机基础】
|  | 折弯机基础 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 采 购 人： |  | 南京宝色
(单位盖章)
| 造价咨询人： |  | 南京宝色
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【折弯机基
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：折弯机基础 | [5 empty] | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 01b001 | 切缝 | 1.原地坪切缝 | m | 18
2 | 01b002 | 地坪破碎拆除 | 1.原150mm厚地坪破碎拆除 | m2 | 18
3 | 01b003 | 垃圾清运 | 1.原地坪破碎拆除后建筑垃圾清运 | m3 | 2.7
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 17.1
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.原开挖土回填 2.分层夯实,压实系数达到0.94 | m3 | 0.92
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.原开挖土剩余土方 2.运距:投标人综合考虑报价 | m3 | 14.42
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.恢复原有地坪下200厚级配碎石垫层 | m3 | 1.01
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.原有地坪恢复 2.150mm厚C25素混凝土 | m2 | 0.76
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.46
10 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C30防水混凝土,抗渗等级P6 | m3 | 12.96
11 | 010507007001 | 其他构件（二次灌浆混凝土） | 1.二次浇灌层采用无收缩自流平高强灌浆料(强度不低于C35砼) | m3 | 0.12
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，直径≤25mm | t | 1.101
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：折弯机基础 | [5 empty] | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
13 | 011702001001 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 0.29
14 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C30防水混凝土,抗渗等级P6 | m2 | 28.9
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【折弯机基础】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：折弯机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：折弯机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：折弯机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【折弯机基础】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：折弯机基础 |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【折弯机基础】
计日工表
工程名称：折弯机基础 |  |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【折弯机基础】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：折弯机基础 |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【折弯机基础】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：折弯机基础 |  |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 01010100@1 | 钢筋 φ25mm以内 | t |  |  |  | 3150.44
2 | 02090101 | 塑料薄膜 | m2 |  |  |  | 0.82
3 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) | kg |  |  |  | 5.89
4 | 03410205 | 电焊条 J422 | kg |  |  |  | 6.33
5 | 03510701 | 铁钉 | kg |  |  |  | 7.09
6 | 03570237 | 镀锌铁丝 22# | kg |  |  |  | 7.04
7 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | 片 |  |  |  | 54.29
8 | 04010132 | 水泥 42.5级 | kg |  |  |  | 0.4
9 | 04030107 | 中砂 | t |  |  |  | 205.65
10 | 04050203 | 碎石 5~16mm | t |  |  |  | 158.85
11 | 04050207 | 碎石 5~40mm | t |  |  |  | 162.51
12 | 14310106 | 塑料管 dn20 | m |  |  |  | 1.64
13 | 31150101 | 水 | m3 |  |  |  | 4.42
14 | 32010502 | 复合木模板 18mm | m2 |  |  |  | 36.03
15 | 32020115 | 卡具 | kg |  |  |  | 4.98
16 | 32020132 | 钢管支撑 | kg |  |  |  | 4.1
17 | 32090101 | 周转木材 | m3 |  |  |  | 1663.02
18 | C00040 | 回库修理、保养费 | 元 |  |  |  | 1
19 | C00041 | 其它材料费 | 元 |  |  |  | 0.86
20 | C00043 | 泵管摊销费 | 元 |  |  |  | 0.86
21 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  |  |  | 1
22 | DLFCL@1 | 垃圾清运 | m3 |  |  |  | 220
23 | 80212105@1 | C30预拌混凝土(泵送) P6 | m3 |  |  |  | 351.66
24 | 80212114 | C15预拌混凝土(非泵送) | m3 |  |  |  | 313.78
25 | 80212118@1 | C35无收缩自流平高强灌浆料 | m3 |  |  |  | 342.92
表-21

## 封-1 招标工程量清单封面【刨边机基础】
|  | 刨边机基础 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 采 购 人： |  | 南京宝色
(单位盖章)
| 造价咨询人： |  | 南京宝色
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【刨边机基
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：刨边机基础 | [5 empty] | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 01b001 | 切缝 | 1.原地坪切缝 | m | 36.37
2 | 01b002 | 地坪破碎拆除 | 1.原150mm厚地坪破碎拆除 | m2 | 52.35
3 | 01b003 | 垃圾清运 | 1.原地坪破碎拆除后建筑垃圾清运 | m3 | 7.85
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 60.21
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.原开挖土回填 2.分层夯实,压实系数达到0.94 | m3 | 18.73
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.原开挖土剩余土方 2.运距:投标人综合考虑报价 | m3 | 37.79
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.恢复原有地坪下200厚级配碎石垫层 | m3 | 2.11
8 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.原有地坪恢复 2.150mm厚C25素混凝土 | m2 | 1.58
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.24
10 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C30防水混凝土,抗渗等级P6 | m3 | 32.55
11 | 010507007001 | 其他构件（二次灌浆混凝土） | 1.二次浇灌层采用无收缩自流平高强灌浆料(强度不低于C35砼) | m3 | 1.65
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级钢，直径≤25mm | t | 2.766
13 | 01b004 | 钢轨 | 1.24kg/m钢轨 2.轨面:-0.190m | m | 9.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：刨边机基础 | [5 empty] | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
14 | 011702001001 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C15 | m2 | 1.05
15 | 011702001002 | 基础 模板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 2.混凝土强度等级:C30防水混凝土,抗渗等级P6 | m2 | 72.59
16 | 011702001003 | 基础 模板 | 1.二次浇灌层采用无收缩自流平高强灌浆料(强度不低于C35砼) | m2 | 29.7
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【刨边机基础】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：刨边机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：刨边机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：刨边机基础 |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【刨边机基础】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：刨边机基础 |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表【刨边机基础】
计日工表
工程名称：刨边机基础 |  |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【刨边机基础】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：刨边机基础 |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【刨边机基础】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：刨边机基础 |  |  |  |  | 标段：设备搬迁新增设备基础工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 01010100@1 | 钢筋 φ25mm以内 | t |  |  |  | 3150.44
2 | 02090101 | 塑料薄膜 | m2 |  |  |  | 0.82
3 | 03052109 | 对拉螺栓(止水螺栓) | kg |  |  |  | 5.89
4 | 03410205 | 电焊条 J422 | kg |  |  |  | 6.33
5 | 03510701 | 铁钉 | kg |  |  |  | 7.09
6 | 03570237 | 镀锌铁丝 22# | kg |  |  |  | 7.04
7 | 03652403 | 合金钢切割锯片 | 片 |  |  |  | 54.29
8 | 04010132 | 水泥 42.5级 | kg |  |  |  | 0.4
9 | 04030107 | 中砂 | t |  |  |  | 205.65
10 | 04050203 | 碎石 5~16mm | t |  |  |  | 158.85
11 | 04050207 | 碎石 5~40mm | t |  |  |  | 162.51
12 | 14310106 | 塑料管 dn20 | m |  |  |  | 1.64
13 | 31150101 | 水 | m3 |  |  |  | 4.42
14 | 32010502 | 复合木模板 18mm | m2 |  |  |  | 36.03
15 | 32020115 | 卡具 | kg |  |  |  | 4.98
16 | 32020132 | 钢管支撑 | kg |  |  |  | 4.1
17 | 32090101 | 周转木材 | m3 |  |  |  | 1663.02
18 | C00040 | 回库修理、保养费 | 元 |  |  |  | 1
19 | C00041 | 其它材料费 | 元 |  |  |  | 0.86
20 | C00043 | 泵管摊销费 | 元 |  |  |  | 0.86
21 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 |  |  |  | 1
22 | DLFCL@1 | 垃圾清运 | m3 |  |  |  | 220
23 | 80212105@1 | C30预拌混凝土(泵送) P6 | m3 |  |  |  | 351.66
24 | 80212114 | C15预拌混凝土(非泵送) | m3 |  |  |  | 313.78
25 | 80212118@1 | C35无收缩自流平高强灌浆料 | m3 |  |  |  | 342.92
表-21